■ Теплосчётчик «Логика», заводской № 6276 - свидетельство о проверке № 971/105 от 27.10.2010 г. выдано ФГУ «Костромской центр стандартизации, метрологии и сертификации», дата следующей проверки - 27.10.2014 г. (Приложение 12),

тепловычислитель ВКТ-7, заводской № 148379 - паспорт № 400880.036 от 01.11.2011 г. выдан ЗАО «НПФ Теплоком», дата следующей проверки - 01.11.2015 г. (приложение 13);

-запас топлива нет

4.2.2. электроснабжение:

-договор на право пользования электроэнергией

договор энергоснабжения с ОАО «Костромская сбытовая компания» № 348 от 16 января 2007 года (Приложение 14);

-акт на границы эксплуатационной ответственности

«Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и установления границ эксплуатационной ответственности сторон», от 17.05.2006г. - приложение № 2 к договору № 348 (Приложение 15);

-замер сопротивления изоляции электропроводок,

-проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, -проверка срабатывания защиты:

замеры и проверки выполнены ООО «Костромской областной центр энергетики», результаты отражены в технических отчётах: № 227-1 от 23мая 2013 года и № 227-2 от 23 мая 2013 года (Приложение 16), согласно «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителями», приложение 3.1, таблица 37 дата следующей проверки - 23 мая 2016 года.

5. Пожарная безопасность:

-наличие документов согласно номенклатуре дел в наличии;

-первичные средства пожаротушения

огнетушители в наличии в количестве: в учебном корпусе - 11 штук, в общежитии -17 штук, соответствует нормам, испытания и перезарядка выполнены в мае месяце 2013г.; внутренние пожарные краны в количестве: в учебном корпусе - 3 штуки, в общежитии -8 штук, проверка комплектности, перекатка рукавов, испытания на водоотдачу выполнены ИП Кузнецов Р. В. (Лицензия МЧС РФ № 1-2/00674 от 29.10.2010г.) 18июля 2013г. (Приложение 17. 18):

-автоматическая пожарная сигнализация -наличие системы оповещения о пожаре

работает, исправна, договор на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы видеонаблюдения № 010-ТО от 01.01.2013г. заключён с ООО «Сигнал - Сервис» (Приложение 19), акт проверки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре от 22.07.2013г. (Приложение 20):

-огнезащитная пропитка сгораемых конструкций

акт на выполнение огнезащитных работ в учебном корпусе, пр. Мира, 11 от июля 2012г. ООО «Сигнал - Сервис», дата следующей обработки - июль 2017г. (Приложение 21). акт на выполнение огнезащитных работ в общежитии, ул. Совхозная, 25 от апреля 2009г. ООО «Сигнал - Сервис», дата следующей обработки -апрель 2014г. (Приложение 22);

-состояние запасных выходов

проходы свободны, состояние удовлетворительное;

-наличие плана эвакуации в наличии.